## Пароходная110
Отчет о фактическом выполнении
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 110 по ул. Пароходная на 2017 год.
№ п/п | Наименование услуги | Сумма за 2016 год, руб.коп.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 82905.98
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 38048.64
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 38449.15
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии | 6007.68
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды | 6408.19
6 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 4405.63
7 | Уборка придомовой территории | 79301.38
8 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | 5607.17
9 | Утилизация твердых коммунальных отходов | 19625.09
10 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с контейнерами или ящиками под ТКО) | 64081.92
11 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | 9211.78
12 | Обслуживание и ведение спец.счетов на формирование фонда для капитального ремонта общего имущества МКД | 19224.58
13 | Услуги по управлению многоквартирным домом | 118151.04
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 491428.23
| Итого начислено платы за 2017 год | 491428.23
| Отклонение | 0
| Директор ООО "Уютный Квартал ______________________ | И.Р.Давлетшин
| Председатель совета МКД ______________________ | ________________
| (подпись) | (расшифровка)
Отчет о фактическом выполнении
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 110 по ул.Пароходная на 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Сумма за 2016 год, руб.коп.
1 | Остаток начислений по статье "Текущий ремонт и прочие работы по заявкам собственников помещений МКД" на 01.01.2017 г. | 57718.3
2 | Начислено платы по статье "Текущий ремонт и прочие работы по заявкам собственников помещений МКД" за 2017 г. | 82505.47
3 | Выполнено работ, услуг за 2017 год, в т.ч. : | 125085.1
3.1. | Периодическая проверка вентиляционной системы (ВДПО) | 4620
3.2. | Уборка снега с крыши (ООО "Высота") - 3 раза | 5750
3.3. | Внутренняя отделка окон ПВХ (ИП Мещерякова И.Ю.) | 24840
3.4. | Замена труб отопления в подвале; замена запорной арматуры на системе отопления (затворы - 2 шт.) в подвале | 15902
3.5. | Замена стояка отопления и подводки к радиаторам в кв.6,10 | 4479
3.6. | Окраска малых архитектурных форм на придомовой территории (стоимость материалов) | 2104
3.7. | Песок в песочницу - 1 т. (стоимость материалов) | 450
3.8. | Устройство ограждения лестничных маршей в пп.1,2,3,4 (без стоимости материалов) | 5348
3.9. | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (ООО "ВТК Сервис") | 8360
3.10. | Доставка песка на придомовую территорию (МП "Благоустройство") | 177.5
3.11. | Дезинсекция в МОП (ООО "ЧеК") | 1821.6
3.12. | Замена стояка отопления в кв.56,60,64 | 8450
3.13. | Установка светильников фото-аккустических датчик - 4 шт. | 3912
3.14. | Окраска входной двери в подъезд (стоимость материалов) | 230
3.15. | Замена отсекающих кранов в кв.15,35,45; замена канализационного стояка в кв.35 | 4442
3.16. | Ремонт температурного шва (ИП Альмухаметова А.Ф.) | 23400
3.17. | Вывоз мусора из подвала (МП "Благоустройство") | 2929
3.18. | Ремонт приямков (3 шт.) | 7164
3.19. | Замена отсекающего крана в кв.29, петля-стрела 3 шт. на крышки приямков | 706
4 | Остаток начислений по статье "Текущий ремонт и прочие работы по заявкам собственников помещений МКД" на 01.01.2018 г. | 15138.67
| Директор ООО "Уютный Квартал ______________________ | И.Р.Давлетшин
| Председатель совета МКД ______________________ | ________________
| (подпись) | (расшифровка)

## Пароходная112
Отчет о фактическом выполнении
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 112 по ул. Пароходная на 2017 год.
№ п/п | Наименование услуги | Сумма за 2017 год, руб.коп.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | 9541.04
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | 4378.74
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | 4424.83
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | 691.38
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды (ОДПУ и ИПУ) | 737.47
6 | Уборка придомовой территории | 9126.22
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | 2258.51
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с контейнерами или ящиками под ТКО) | 7374.72
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | 1060.12
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | 13597.14
| Итого расходы по содержанию общего имущества за 2017 год | 53190.17
| Итого начислено платы за 2017 год | 53190.17
| Отклонение | 0
Отчет о фактическом выполнении
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 112 по ул.Пароходная на 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Сумма за 2017 год, руб.коп.
1 | Остаток начислений по статье "Текущий ремонт и прочие работы по заявкам собственников помещений МКД" на 01.01.2017 г. | -128.39
2 | Начислено платы по статье "Текущий ремонт и прочие работы по заявкам собственников помещений МКД" за 2017 г. | 23046
3 | Выполнено работ, услуг за 2017 год, в т.ч. : | 27712
3.1. | Периодическая проверка вентиляционной системы (ВДПО) | 660
3.2. | Уборка снега с крыши (ООО "Высота") | 1140
3.3. | Установка запорной арматуры (затвор Д.50мм - 2 шт.) на системе отопления на вводе в дом | 4239
3.4. | Разработка проектной документации на установку общедомового прибора учета ХВС (ООО "Проект-Сервис") | 3000
3.5. | Установка общедомового прибора учета ХВС | 18673
4 | Остаток начислений по статье "Текущий ремонт и прочие работы по заявкам собственников помещений МКД" на 01.01.2018 г. | -4794.39
| Директор ООО "Уютный Квартал ______________________ | И.Р.Давлетшин
| Председатель совета МКД ______________________ | __________________
| (подпись) | (расшифровка)