## Дружбы 5
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 5 по ул. Дружбы на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации- по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 1.99 | 220.3 | 2630.382
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 220.3 | 1110.312
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения без общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.82 | 220.3 | 1083.876
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 220.3 | 2392.458
5 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 220.3 | 634.464
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.06 | 220.3 | 1401.108
7 | Вывоз жидких бытовых отходов | Вывоз жидких бытовых отходов по договору со специализированной организацией - по графику | 12.93 | 220.3 | 17090.874
8 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 220.3 | 2537.856
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 21.85 |  | 28881.33
9 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 4 | 220.3 | 5287.2

## Дружбы 6
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 6 по ул. Дружбы на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 2.45 | 432 | 6350.4
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 432 | 2177.28
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 432 | 2488.32
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 432 | 4691.52
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0 | 432 | 0
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 432 | 1244.16
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.06 | 432 | 2747.52
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 432 | 544.32
9 | Вывоз жидких бытовых отходов | Вывоз жидких бытовых отходов по договору со специализированной организацией - по графику | 12.93 | 432 | 33514.56
10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | 0.75 | 432 | 1944
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 432 | 4976.64
12 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 432 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 23.41 |  | 60678.72
13 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 432 | 12960

## Дружбы 7
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 7 по ул. Дружбы на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации- по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 1.99 | 403.5 | 4817.79
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 403.5 | 2033.64
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 403.5 | 2324.16
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 403.5 | 4382.01
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 403.5 | 314.73
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 403.5 | 1162.08
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.06 | 403.5 | 2566.26
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 403.5 | 508.41
9 | Вывоз жидких бытовых отходов | Вывоз жидких бытовых отходов по договору со специализированной организацией - по графику | 12.93 | 403.5 | 31303.53
10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | 0.75 | 403.5 | 1815.75
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 403.5 | 4648.32
12 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 403.5 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 23.08 |  | 55876.68
13 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 6 | 403.5 | 14526

## Дружбы 8
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 8 по ул. Дружбы на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 2.45 | 531.2 | 7808.64
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 531.2 | 2677.248
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 531.2 | 3059.712
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 531.2 | 5768.832
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 531.2 | 414.336
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 531.2 | 1529.856
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.06 | 531.2 | 3378.432
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 531.2 | 669.312
9 | Вывоз жидких бытовых отходов | Вывоз жидких бытовых отходов по договору со специализированной организацией - по графику | 12.93 | 531.2 | 41210.496
10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | 0.75 | 531.2 | 2390.4
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 531.2 | 6119.424
12 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 531.2 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 23.54 |  | 75026.688
13 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 531.2 | 15936

## Дружбы 9
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 9 по ул. Дружбы на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 2.45 | 510.2 | 7499.94
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 510.2 | 2571.408
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 510.2 | 2938.752
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 510.2 | 5540.772
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 510.2 | 397.956
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 510.2 | 1469.376
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.06 | 510.2 | 3244.872
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 510.2 | 642.852
9 | Вывоз жидких бытовых отходов | Вывоз жидких бытовых отходов по договору со специализированной организацией - по графику | 12.93 | 510.2 | 39581.316
10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | 0.75 | 510.2 | 2295.9
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 510.2 | 5877.504
12 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 510.2 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 23.54 |  | 72060.648
13 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 4 | 510.2 | 12244.8

## Дружбы 10
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 10 по ул. Дружбы на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 2.45 | 874.7 | 12858.09
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 874.7 | 4408.488
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 874.7 | 5038.272
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 874.7 | 9499.242
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 874.7 | 682.266
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 874.7 | 2519.136
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.06 | 874.7 | 5563.092
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 874.7 | 1102.122
9 | Вывоз жидких бытовых отходов | Вывоз жидких бытовых отходов по договору со специализированной организацией - по графику | 12.93 | 874.7 | 67859.226
10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | 0.75 | 874.7 | 3936.15
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 874.7 | 10076.544
12 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 874.7 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 23.54 |  | 123542.628
13 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; дератизация, дезинсекция в МОП - по мере необходимости; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 1 раз в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 4.5 | 874.7 | 23616.9