## Энергет.2
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 2 по ул. Энергетиков на 2015 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 2.45 | 360.4 | 5297.88
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 360.4 | 1816.416
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 360.4 | 2075.904
4 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; ж)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 360.4 | 3913.944
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 360.4 | 281.112
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 360.4 | 1037.952
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.4 | 360.4 | 3027.36
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 360.4 | 454.104
9 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | 0.75 | 360.4 | 1621.8
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 360.4 | 4151.808
11 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 360.4 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 10.95 |  | 23678.28
12 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; плановая очистка водоподогревателя - 2 раза в год; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 7 | 360.4 | 15136.8

## Энергет.2а
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 2а по ул. Энергетиков на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 1.38 | 104.3 | 863.604
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 104.3 | 525.672
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения при отсутствии общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.82 | 104.3 | 513.156
4 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; ж)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 104.3 | 1132.698
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 104.3 | 81.354
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 104.3 | 300.384
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.4 | 104.3 | 876.12
8 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 104.3 | 1201.536
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 8.78 |  | 5494.524
9 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 3 | 104.3 | 1877.4

## Энергет.2б
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 2б по ул. Энергетиков на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 1.99 | 98.3 | 1173.702
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 98.3 | 495.432
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения при отсутствии общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.82 | 98.3 | 483.636
4 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; ж)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 98.3 | 1067.538
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 98.3 | 76.674
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 98.3 | 283.104
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.4 | 98.3 | 825.72
8 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 98.3 | 1132.416
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 9.39 |  | 5538.222
9 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 1 | 98.3 | 589.8

## Энергет.2в
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 2в по ул. Энергетиков на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 2.45 | 727.5 | 10694.25
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 727.5 | 3666.6
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 727.5 | 4190.4
4 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; ж)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 727.5 | 7900.65
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 727.5 | 567.45
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 727.5 | 2095.2
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.4 | 727.5 | 6111
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 727.5 | 916.65
9 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | 0.75 | 727.5 | 3273.75
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 727.5 | 8380.8
11 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 727.5 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 10.95 |  | 47796.75
12 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; плановая очистка водоподогревателя - 2 раза в год; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 6 | 727.5 | 26190

## Энергет.2г
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 2г по ул. Энергетиков на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 2.45 | 325.5 | 4784.85
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 325.5 | 1640.52
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 325.5 | 1874.88
4 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; ж)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 325.5 | 3534.93
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 325.5 | 253.89
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 325.5 | 937.44
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.4 | 325.5 | 2734.2
8 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 325.5 | 3749.76
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 9.99 |  | 19510.47
9 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; плановая очистка водоподогревателя - 2 раза в год; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 8 | 325.5 | 15624

## Энергет.9
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 9 по ул. Энергетиков на 2015 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 1.99 | 343.9 | 4106.166
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 343.9 | 1733.256
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 343.9 | 1980.864
4 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; ж)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 343.9 | 3734.754
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 343.9 | 268.242
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 343.9 | 990.432
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.4 | 343.9 | 2888.76
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 343.9 | 433.314
9 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 343.9 | 3961.728
10 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 343.9 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 9.74 |  | 20097.516
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 6 | 343.9 | 12380.4

## Энергет.11
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 11 по ул. Энергетиков на 2015 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 1.99 | 347.1 | 4144.374
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 347.1 | 1749.384
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 347.1 | 1999.296
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 347.1 | 3769.506
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 347.1 | 270.738
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 347.1 | 999.648
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.4 | 347.1 | 2915.64
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 347.1 | 437.346
9 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 347.1 | 3998.592
10 | Уборка в местах общего пользования многоквартирного дома | а)сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей - 1 раз в неделю; б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц - 1 раз в неделю; в)влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок в МОП, полотен дверей в МОП, доводчиков, дверных ручек в МОП - 1 раз в месяц; в)мытье окон, стен в МОП - 1 раз в год | 0 | 347.1 | 0
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 9.74 |  | 20284.524
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 347.1 | 10413