## Лермонтова 15
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 15 по ул. Лермонтова на 2015 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 2.45 | 2791.3 | 47870.795
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.84 | 2791.3 | 16412.844
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.96 | 2791.3 | 18757.536
4 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; ж)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | 1.81 | 2791.3 | 35365.771
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.13 | 2791.3 | 2540.083
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | 0.48 | 2791.3 | 9378.768
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения (без мусоропроводов, контейнеров, ящиков под ТБО) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | 1.06 | 2791.3 | 20711.446
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 2791.3 | 4103.211
9 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 1.92 | 2791.3 | 37515.072
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 9.86 | 2791.3 | 192655.526
10 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; дератизация, дезинсекция в МОП - по мере необходимости; плановая очистка теплообменника - 2 раза в год; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раз в год, по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5.5 | 2791.3 | 107465.05