## Дзержинского3а
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 3а по ул. Дзержинского на 2016 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (холодное водоснабжение) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 0.65 | 443 | 3455.4
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах холодного водоснабжения и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.89 | 443 | 4731.24
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.88 | 443 | 4678.08
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.14 | 443 | 744.24
5 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.81 | 443 | 9621.96
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 443 | 744.24
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 443 | 2604.84
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТКО)) | Сбор и вывоз вывоз ТКО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.16 | 443 | 6166.56
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 443 | 1116.36
10 | Вывоз жидких бытовых отходов | Вывоз жидких бытовых отходов по договору со специализированной организацией - по графику | 12.93 | 443 | 68735.88
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.58 | 443 | 13715.28
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 21.88 | 443 | 116314.08
12 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 1 раз в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 6 | 443 | 31896

## Дзержинского88
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 88 по ул. Дзержинского на 2016 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 1.95 | 864.4 | 19834.62
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.89 | 864.4 | 9231.792
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.88 | 864.4 | 9128.064
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.14 | 864.4 | 1452.192
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды (ОДПУ и ИПУ) | Проверка исправности, работоспособности и тех.обслуживание общедомового прибора учета воды - 2 раза в год. Чистка (промывка) общедомового прибора учета, устранение протечек - по мере необходимости. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета воды - ежемесячно. Снятие и запись показаний индивидуальных приборов учета, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы общедомовых и индивидуальных счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 0.15 | 864.4 | 1555.92
6 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.81 | 864.4 | 18774.768
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 864.4 | 1452.192
8 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 864.4 | 5082.672
9 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТКО)) | Сбор и вывоз вывоз ТКО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.16 | 864.4 | 12032.448
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 864.4 | 2178.288
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.58 | 864.4 | 26761.824
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 10.4 | 864.4 | 107484.78
12 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 864.4 | 51864

## Дзержинского88а
Перечень работ и услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме № 88а по ул. Дзержинского на 2016 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 1.95 | 859.5 | 19616.22
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.89 | 859.5 | 9179.46
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.88 | 859.5 | 9076.32
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.14 | 859.5 | 1443.96
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды (ОДПУ и ИПУ) | Проверка исправности, работоспособности и тех.обслуживание общедомового прибора учета воды - 2 раза в год. Чистка (промывка) общедомового прибора учета, устранение протечек - по мере необходимости. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета воды - ежемесячно. Снятие и запись показаний индивидуальных приборов учета, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы общедомовых и индивидуальных счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 0.15 | 859.5 | 1547.1
6 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.81 | 859.5 | 18668.34
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 859.5 | 1443.96
8 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 859.5 | 5053.86
9 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТКО)) | Сбор и вывоз вывоз ТКО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.16 | 859.5 | 11964.24
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.21 | 859.5 | 2165.94
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.58 | 859.5 | 26610.12
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 10.4 |  | 106769.52
12 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 859.5 | 51570