## Гагарина 30
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 30 по ул. Гагарина на 2017 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения - по мере необходимости. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.6 | 3959.4 | 123533.28
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.95 | 3959.4 | 45137.16
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.96 | 3959.4 | 45612.29
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.15 | 3959.4 | 7126.92
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды (ОДПУ и ИПУ) | Проверка исправности, работоспособности и тех.обслуживание общедомового прибора учета воды - 2 раза в год. Чистка (промывка) общедомового прибора учета, устранение протечек - по мере необходимости. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета воды - ежемесячно. Снятие и запись показаний индивидуальных приборов учета, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы общедомовых и индивидуальных счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 0.16 | 3959.4 | 7602.05
6 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.98 | 3959.4 | 94075.34
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 3959.4 | 6651.79
8 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 3959.4 | 23281.27
9 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с контейнерами или ящиками под ТКО) | Вывоз ТКО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТКО - не реже 2-х раз в неделю Уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. кроме выходных. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.6 | 3959.4 | 76020.48
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.23 | 3959.4 | 10927.94
11 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | 0.48 | 3959.4 | 22806.14
12 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.95 | 3959.4 | 140162.76
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 12.69 | 3959.4 | 602937.42
13 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; плановая чистка скоростного водоподогревателя - 2 раза в год; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 4.5 | 3959.4 | 213807.6

## Гагарина 32
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 32 по ул. Гагарина на 2017 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.07 | 3436 | 85350.24
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.95 | 3436 | 39170.4
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.96 | 3436 | 39582.72
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.15 | 3436 | 6184.8
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды | Проверка исправности, работоспособности и тех.обслуживание общедомового прибора учета воды - 2 раза в год. Чистка (промывка) общедомового прибора учета, устранение протечек - по мере необходимости. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета воды - ежемесячно. Снятие и запись показаний индивидуальных приборов учета, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы общедомовых и индивидуальных счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 0.16 | 3436 | 6597.12
6 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | Контроль технического состояния, проверка работоспособности ОДПУ - 1 раз в месяц. Наладка оборудования, ревизия запорной арматуры, проверка изоляции электрических цепей приборов и надежности заземления, проверка качества подключения внешних связей к клеммамм приборов - 1 раз в год. Чистка (промывка) общедомового прибора учета, устраннение протечек - по мере необходимости; обеспечение непрерывной передачи данных с узлов по GSM связи - ежедневно. Снятие показаний расхода ресурсов - ежемесячно. Демонтаж, монтаж прибора учета с целью отправки на гос.поверку - при наступлении срока гос.поверки | 0.11 | 3436 | 4535.52
7 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.98 | 3436 | 81639.36
8 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 3436 | 5772.48
9 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 3436 | 20203.68
10 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с контейнерами или ящиками под ТКО) | Вывоз ТКО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТКО - не реже 2-х раз в неделю Уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. кроме выходных. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.6 | 3436 | 65971.2
11 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.23 | 3436 | 9483.36
12 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | Анализ технической и эксплуатационной документации, определение наличия загазованности и поиск мест утечки газа, определение фактических размеров газопровода и выявление отступлений от проекта,определение качества, количества и месторасположения сварных соединений, запорных устройств, газовых приборов,определение наличия повреждений на участках газопровода и определение качества окраски газопровода, определение наличия следов протечек, степени влажности и периодичности увлажнения стоительных конструкций в местах их пересечения с газопроводами, определение месторасположения газопровода относительно потенциальных источников увлажнения, определение степени корразионного поражениея газопровода и его футляра в местах переходов газопровода через строительные конструкции, определение наличия электрического контакта "труба-футляр",определение напряженно-деформированного состояния газопровода, твердометрия участков газопроводов, проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных стыков, участков газопроводов, проходящих через строительные конструкции, определение поверхностной и объемной влажности строительной конструкции; | 1.28 | 3436 | 52776.96
13 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.95 | 3436 | 121634.4
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 13.07 | 3436 | 538902.24
14 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; дератизация, дезинсекция в МОП - по мере необходимости; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 3436 | 206160