## Шорина 18
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 18 по ул. Шорина на 2017 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.07 | 275.8 | 6850.87
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.95 | 275.8 | 3144.12
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.96 | 275.8 | 3177.22
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.15 | 275.8 | 496.44
5 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.98 | 275.8 | 6553.01
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 275.8 | 463.34
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 275.8 | 1621.7
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с контейнерами или ящиками под ТКО) | Вывоз ТКО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТКО - не реже 2-х раз в неделю Уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. кроме выходных. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.6 | 275.8 | 5295.36
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.23 | 275.8 | 761.21
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.95 | 275.8 | 9763.32
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 11.52 | 275.8 | 38126.59
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 10 | 275.8 | 33096

## Шорина 18а
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 18а по ул. Шорина на 2017 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.07 | 457.6 | 11366.78
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.95 | 457.6 | 5216.64
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.96 | 457.6 | 5271.55
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.15 | 457.6 | 823.68
5 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.98 | 457.6 | 10872.58
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 457.6 | 768.77
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 457.6 | 2690.69
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с контейнерами или ящиками под ТКО) | Вывоз ТКО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТКО - не реже 2-х раз в неделю Уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. кроме выходных. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.6 | 457.6 | 8785.92
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.23 | 457.6 | 1262.98
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.95 | 457.6 | 16199.04
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 11.52 | 457.6 | 63258.63
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 457.6 | 27456

## Шорина 19
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 19 по ул. Шорина на 2017 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.07 | 7375.2 | 183199.97
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.95 | 7375.2 | 84077.28
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.96 | 7375.2 | 84962.3
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.15 | 7375.2 | 13275.36
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды (ОДПУ и ИПУ) | Проверка исправности, работоспособности и тех.обслуживание общедомового прибора учета воды - 2 раза в год. Чистка (промывка) общедомового прибора учета, устранение протечек - по мере необходимости. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета воды - ежемесячно. Снятие и запись показаний индивидуальных приборов учета, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы общедомовых и индивидуальных счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 0.16 | 7375.2 | 14160.38
6 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.98 | 7375.2 | 175234.75
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 7375.2 | 12390.34
8 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 7375.2 | 43366.18
9 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТКО)) | Сбор и вывоз вывоз ТКО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.25 | 7375.2 | 110628
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.23 | 7375.2 | 20355.55
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.95 | 7375.2 | 261082.08
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 11.33 | 7375.2 | 1002732.19
12 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; дератизация, дезинсекция в МОП - по мере необходимости; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 4 | 7375.2 | 354009.6

## Шорина 20
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 20 по ул. Шорина на 2017 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.07 | 277.8 | 6900.55
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.95 | 277.8 | 3166.92
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.96 | 277.8 | 3200.26
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.15 | 277.8 | 500.04
5 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.98 | 277.8 | 6600.53
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 277.8 | 466.7
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 277.8 | 1633.46
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с контейнерами или ящиками под ТКО) | Вывоз ТКО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТКО - не реже 2-х раз в неделю Уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. кроме выходных. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.6 | 277.8 | 5333.76
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.23 | 277.8 | 766.73
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.95 | 277.8 | 9834.12
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 11.52 | 277.8 | 38403.07
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 277.8 | 16668

## Шорина 20а
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 20а по ул. Шорина на 2017 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.07 | 459.8 | 11421.43
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.95 | 459.8 | 5241.72
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.96 | 459.8 | 5296.9
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.15 | 459.8 | 827.64
5 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.98 | 459.8 | 10924.85
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 459.8 | 772.46
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 459.8 | 2703.62
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (с контейнерами или ящиками под ТКО) | Вывоз ТКО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТКО - не реже 2-х раз в неделю Уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. кроме выходных. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.6 | 459.8 | 8828.16
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.23 | 459.8 | 1269.05
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.95 | 459.8 | 16276.92
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 11.52 | 459.8 | 63562.75
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 6 | 459.8 | 33105.6

## Шорина 24
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 24 по ул. Шорина на 2017 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения - по мере необходимости. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.6 | 5785.6 | 180510.72
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 0.95 | 5785.6 | 65955.84
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 0.96 | 5785.6 | 66650.11
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.15 | 5785.6 | 10414.08
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды | Проверка исправности, работоспособности и тех.обслуживание общедомового прибора учета воды - 2 раза в год. Чистка (промывка) общедомового прибора учета, устранение протечек - по мере необходимости. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета воды - ежемесячно. Снятие и запись показаний индивидуальных приборов учета, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы общедомовых и индивидуальных счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 0.16 | 5785.6 | 11108.35
6 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 1.98 | 5785.6 | 137465.86
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 5785.6 | 9719.81
8 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 0.49 | 5785.6 | 34019.33
9 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в домах с мусоропроводами | Вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТКО, подметание пола мусороприемных камер, подбор просыпавшихся при погрузке ТКО - ежедневно, кроме выходных. Вывоз ТКО транспортом специализированной организации в место утилизации ТКО - ежедневно, кроме выходных. Профилактический осмотр, проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропроводов - 1 раз в месяц. Устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости. Дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 2.16 | 5785.6 | 149962.75
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.23 | 5785.6 | 15968.26
11 | Обслуживание и ведение спец.счетов на формирование фонда для капитального ремонта общего имущества МКД | Организация работы по начислению, сбору и перечислению на спец.счета платы за капитальный ремонт общего имущества МКД - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за капитальный ремонт - постоянно; предоставление отчетности по движению средств на спец.счетах в контролирующие органы - ежеквартально | 0.48 | 5785.6 | 33325.06
12 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | 2.95 | 5785.6 | 204810.24
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 13.25 | 5785.6 | 919910.41
13 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; дератизация, дезинсекция в МОП - по мере необходимости;периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раза в год, по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 7.5 | 5785.6 | 520704