## Лермонтова 15
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 15 по ул. Лермонтова на 2018 год
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения - по мере необходимости. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.72 | 2791.3 | 91108.03
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 1 | 2791.3 | 33495.6
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 1.01 | 2791.3 | 33830.56
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.16 | 2791.3 | 5359.3
5 | Техническое обслуживание приборов учета холодной воды (ОДПУ и ИПУ) | Проверка исправности, работоспособности и тех.обслуживание общедомового прибора учета воды - 2 раза в год. Чистка (промывка) общедомового прибора учета, устранение протечек - по мере необходимости. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета воды - ежемесячно. Снятие и запись показаний индивидуальных приборов учета, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы общедомовых и индивидуальных счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | 0.17 | 2791.3 | 5694.25
6 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 2.34 | 2791.3 | 78379.7
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 2791.3 | 4689.38
8 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 1.05 | 2791.3 | 35170.38
9 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТКО)) | Сбор и вывоз вывоз ТКО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.31 | 2791.3 | 43879.24
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.24 | 2791.3 | 8038.94
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости: размещение информации по управлению МКД в государственной информационной системе ГИС - постоянно | 3.24 | 2791.3 | 108525.74
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 13.38 | 2791.3 | 448171.12
12 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; дератизация, дезинсекция в МОП - по мере необходимости; плановая очистка теплообменника - 2 раза в год; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в вентиляционной системе - 2 раз в год, по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5.5 | 2791.3 | 184225.8