## Некрасова 21а
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 21а по ул. Некрасова на 2018 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.16 | 461.3 | 11956.9
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 1 | 461.3 | 5535.6
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 1.01 | 461.3 | 5590.96
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.16 | 461.3 | 885.7
5 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 2.34 | 461.3 | 12953.3
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 461.3 | 774.98
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 1.05 | 461.3 | 5812.38
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТКО)) | Сбор и вывоз вывоз ТКО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.31 | 461.3 | 7251.64
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.24 | 461.3 | 1328.54
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости: размещение информации по управлению МКД в государственной информационной системе ГИС - постоянно | 3.24 | 461.3 | 17935.34
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 12.65 | 461.3 | 70025.34
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 6 | 461.3 | 33213.6

## Некрасова 21б
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 21б по ул. Некрасова на 2018 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.16 | 459.1 | 11899.87
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 1 | 459.1 | 5509.2
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 1.01 | 459.1 | 5564.29
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.16 | 459.1 | 881.47
5 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 2.34 | 459.1 | 12891.53
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 459.1 | 771.29
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 1.05 | 459.1 | 5784.66
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТКО)) | Сбор и вывоз вывоз ТКО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.31 | 459.1 | 7217.05
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.24 | 459.1 | 1322.21
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости: размещение информации по управлению МКД в государственной информационной системе ГИС - постоянно | 3.24 | 459.1 | 17849.81
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 12.65 | 459.1 | 69691.38
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 6 | 459.1 | 33055.2

## Некрасова 23
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 23 по ул. Некрасова на 2018 год.
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Тариф на услугу в расчете на 1 кв.м. общей площади, руб.коп. в месяц без НДС | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м. | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов на системе холодного водоснабжения - 2 раза в год. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек - 2 раза в год. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, Проведение пробных пусконаладочных работ на системе отопления - 2 раза в год. Удаление воздуха из системы отопления - по мере необходимости. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений - 1 раз в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах - по мере необходимости. | 2.16 | 464.5 | 12039.84
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | 1 | 464.5 | 5574
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования, силовых и осветительных установок - 1 раз в квартал. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | 1.01 | 464.5 | 5629.74
4 | Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии (ОДПУ и ИПУ) | Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | 0.16 | 464.5 | 891.84
5 | Уборка придомовой территории | Подметание и уборка придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток. Уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю. Скашивание травы с газонов - по мере необходимости. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание территории в дни снегопада - 1 раз в сутки. Очистка вручную участков территории от снега и наледи после механизированной уборки - по мере необходимости. Посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда. Вывоз мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. | 2.34 | 464.5 | 13043.16
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | 0.14 | 464.5 | 780.36
7 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Утилизация ТКО специализированной организацией (полигон ТКО) - по мере вывоза ТКО | 1.05 | 464.5 | 5852.7
8 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТКО)) | Сбор и вывоз вывоз ТКО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора - по мере необходимости. (Объем ТКО определяется из расчета 1,24 куб.м. на 1 человека в год) | 1.31 | 464.5 | 7301.94
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | 0.24 | 464.5 | 1337.76
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка документации для проведения собраний собственников помещений МКД - по мере необходимости; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости: размещение информации по управлению МКД в государственной информационной системе ГИС - постоянно | 3.24 | 464.5 | 18059.76
| Итого по содержанию общего имущества МКД: |  | 12.65 | 464.5 | 70511.1
11 | Текущий ремонт общего имущества МКД и прочие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений: | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ, согласованному с собственниками жилых помещений; периодическая проверка, очистка и разборка завалов в дымовентиляционной системе - 4 раза в год, по мере необходимости; уборка снега и сосулек с крыши - по мере необходимости; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений | 5 | 464.5 | 27870